Termocoppie.

La situazione delle termocoppie deve essere valutata.

Ci sono stati forti danneggiamenti dei cavi di uscita nell’ultima campagna.

Si deve verificare la disponibilità di ricambi e la più opportuna collocazione dei sensori.