	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-B
	44
	1

	2
	2- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-C
	45
	

	3
	3- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-D
	46
	

	4
	4- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-E
	47
	

	5
	5- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-F
	48
	

	6
	6- BPol-PF4.1-S
	BPol-PF4.1-A
	43
	


	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-B
	37
	3

	2
	2- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-C
	42
	

	3
	3- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-D
	41
	

	4
	4- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-E
	40
	

	5
	5- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-F
	39
	

	6
	6- BPol-PF3.1-S
	BPol-PF3.1-A
	38
	

	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -B
	36
	3

	2
	2- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -C
	35
	

	3
	3- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -D
	34
	

	4
	4- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -E
	33
	

	5
	5- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -F
	32
	

	6
	6- BPol-PF2up-S
	BPol- PF2.up -A
	31
	

	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di

montaggio

	1
	1- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -B
	03
	3

	2
	2- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -C
	02
	

	3
	3- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -D
	01
	

	4
	4- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -E
	06
	

	5
	5- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -F
	05
	

	6
	6- BPol-PF2basso-S
	BPol- PF.2basso -A
	04
	


	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-B
	24
	4

	2
	2- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-C
	23
	

	3
	3- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-D
	22
	

	4
	4- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-E
	21
	

	5
	5- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-F
	20
	

	6
	6- BPol-PF3.1-I
	BPol-PF3.1-A
	19
	

	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -B
	30
	4

	2
	2- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -C
	25
	

	3
	3- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -D
	27
	

	4
	4- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -E
	26
	

	5
	5- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -F
	28
	

	6
	6- BPol-PF2up-I
	BPol- PF2.up -A
	29
	

	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -B
	10
	4

	2
	2- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -C
	09
	

	3
	3- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -D
	08
	

	4
	4- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -E
	07
	

	5
	5- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -F
	12
	

	6
	6- BPol-PF2basso-I
	BPol- PF.2basso -A
	11
	


	Piano

 toroidale
	Sensore
	Nome sensore

tabella Ansaldo
	N° sensore

tabella calibrazione
	Gruppo di montaggio

	1
	1- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-B
	14
	2

	2
	2- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-C
	15
	

	3
	3- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-D
	16
	

	4
	4- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-E
	17
	

	5
	5- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-F
	18
	

	6
	6- BPol-PF4.1-I
	BPol-PF4.1-A
	13
	


