
funzione scheda
modello
serial 
collocazione
stato

FP MODULO 16 INPUT DIGITALI
FP-DI-301
CD6E
NBI_2
OK

FP MODULO 16 OUTPUT DIGITALI
FP-DO-403
NBI_2
OK

FP MODULO 16 OUTPUT DIGITALI
FP-DO-403
DD92FD
ARMADIO CS
DA 

FP MODULO 16 OUTPUT DIGITALI
FP-DO-403
DDBF
ARMADIO CS
DA 

FP MODULO 8 ADC
FP-AI-110
CD11
ARMADIO
NOK?(cont

FP MODULO 8 ADC
FP-AI-110
CD8C
ARMADIO
NOK?

FP MODULO 8 ADC
FP-AI-110
D1AE7A
NBI-1
OK

FP MODULO 8 ADC 12 BIT
FP-AI-100
10CB8
NBI-2
OK

FP MODULO 8 ADC 12 BIT
FP-AI-100
10CB8
NBI-2
OK

FP MODULO 8 DAC
FP-AO-210
10E3D
ARMADIO
NOK DA 

FP MODULO 8 DAC
FP-AO-210
10E3D
NBI-1
OK

FP MODULO 8 DAC
FP-AO-210
CCA5AC
ARMADIO
RIP DA 

FP MODULO 8 DAC
FP-AO-210
CCA6A3
ARMADIO
NOK DA 

FP MODULO 8 INPUT DIGITALI
FP-DI-330
NBI_1
OK

FP MODULO 8 INPUT DIGITALI
FP-DI-330
10C3B
ARMADIO CS
DA 

FP MODULO 8 INPUT DIGITALI
FP-DI-330
10C3B
ARMADIO CS
DA 

FP MODULO 8 OUTPUT DIGITALI
FP-DO-401
ARMADIO
DA 

FP MODULO 8 RELAYS
FP-RLY-420
NBI_1
OK

FP MODULO 8 RELAYS
FP-RLY-420
D20CFD
NBI_1
OK

FP MODULO 8 RELAYS
FP-RLY-420
DDF2
ARMADIO CS
DA 

funzione scheda
modello
serial 
collocazione
stato

FP MODULO 8 RELAYS
FP-RLY-420
DD6B
NBI_2
OK

FP MODULO 8 TERMOCOPPIE
FP-TC-120
ARMADIO
DA 

FP MODULO MODULATORE
FP-PWM520
D17C
ARMADIO
DA 

FP MODULO NETWORK
FP-1600
ARMADIO
DA 

FP MODULO NETWORK E RT
FP-2000
10D5B
NBI-2
OK

FP MODULO NETWORK E RT
FP-2000
10D5B
NBI-1
OK

FP MODULO NETWORK E RT
FP-2000
ARMADIO
SPARITA

FP MODULO NETWORK E RT OLD
FP-2000
J9C7D
FTU
O.K.

FP MODULO NETWORK E RT OLD
FP-2000
CBA471
ARMADIO
DA 

FP MODULO PULSE GENERATOR
FP-PG-522
D201B3
ARMADIO
DA 

FP POWER SUPPLY
PS-4
DDBA
ARMADIO CS
DA 

FP POWER SUPPLY
PS-4
DDBA
ARMADIO CS
DA 

FP TERM. BLOCK 16 INGRESSI (2pz.)
TB-2
ARMADIO CS
DA 

FP TERM. BLOCK 16 INGRESSI (2pz.)
TB-2
ARMADIO
OK

FP TERM. BLOCK 8 INGRESSI (13pz.)
TB-1
ARMADIO
OK

FP TERM. BLOCK 8 INGRESSI (4pz.)
TB-1
ARMADIO CS
DA 

FP TERM. BLOCK TERMOCOPPIE (2pz.)
TB-3
ARMADIO CS
DA 

FP TERM. BLOCK TERMOCOPPIE (2pz.)
TB-3
ARMADIO
OK

FP Pacella

	TIPO
	MARCA
	CF/SN
	COLLOCAZIONE 
	DOCU.

	
	
	
	
	

	Sistema FP / FP1600
	NI
	D4C41D
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP1600
	NI
	D4C41D
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP1600
	NI
	D4C41D
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP1600
	NI
	D4C41A
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / Term. Base TB1 (8 pz.)
	NI
	
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-AI-110
	NI
	D3FAA7
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-AI-110
	NI
	D2C46D
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-AI-100
	NI
	CD48D5
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-PWM-520
	NI
	D3930E
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-PWM-520
	NI
	D39758
	LD/Ar12
	SI

	Sistema FP / FP-PG-522.8-CH
	NI
	CC07A6
	LD/Ar12
	SI


