Sperimentazione su Multi-Pinch

Spettrometro HRC12211 senza trigger ( manca il cavetto di trigger), fibra affacciata direttamente al plasma

Prove effettuate lanciando il programma Ocean View ( versione Trial)

	Data
	Files in public/MultiPinch/Original_data
	
	

	24/11/2016
	443,445,446,447,448,449,

450,451,452

455
	14 righe di commento

riga con tutte le lambda

matrice dati con le prime due colonne riferite ai tempi
	

	24/11/2016
	453,454,

456,457,458,459
	matrice dati con le prime due colonne riferite ai tempi
	

	
	
	
	


Nella cartella Original_data, il nome dei files è composto  come HRC12211_shotxxx_time.txt . Per evitare di portarsi dietro un nome cosi lungo si è preferito creare una copia dei files rinominati semplicemente  shotxxx.txt 

Per leggere il file dati si è creato un programma in Python ( autore E. Giovannozzi) nella cartella Python 

1) Lanciare ipython --pylab

2) %run readger.py

3) a = ReadGer(‘/afs/fusione.it/user/a/apruzzes/public/Multi_Pinch/shot459.txt’)

4) a.savetomat(‘459.txt’)

Il file di uscita , es. 459.txt, è stato archiviato  in public/Multi_Pinch/shots_spectra

 Nella cartella shots_spectra si trovano i file dati pronti per la visualizzazione  con il programma matlab. Struttura del file : prima riga tutti i tempi, prima colonna le lunghezze d onda in nm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spettrometro HRC12211 senza trigger ( manca il cavetto di trigger)

Prove effettuate lanciando il programma Spectra Suite a 64 bits caricato da V. Piergotti (sul CD c’è la versione a 32 bit), visto che il trial di Ocean View era scaduto.

	Data
	Files
	
	

	5 Dicembre 2016
	470,471,473,474
	prima riga tutti i tempi, prima colonna le lunghezze d onda in nm


	Il file non deve essere lavorato per i programmi di visualizzazione

	5 Dicembre 2016
	477_tel,478_tel
	idem
	Idem

Telescopio prestato da G. Maddaluno

	
	
	
	


+++++++++++++++++++++

 I data files degli spectra sono nella cartella : project/mpinchdati/mpinch2/spectra
Programma di visualizzazione MultiPinch_spectra in user/a/apruzzes/fus/matlab/

