	CH
	NOME
	CALIB
	OFFSET  
	UNITS
	SENSORE

	0
	1BP_PF41_S
	8.888
	0.0
	T/s
	44

	1
	2BP_PF41_S
	8.833
	0.0
	T/s
	45

	2
	3BP_PF41_S
	8.790
	0.0
	T/s
	46

	3
	4BP_PF41_S
	8.791
	0.0
	T/s
	47

	4
	5BP_PF41_S
	9.015
	0.0
	T/s
	48

	5
	6BP_PF41_S
	8.976
	0.0
	T/s
	43

	6
	VL_SHDPF41_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	67

	7
	VL_EXTPF41_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	66

	8
	VL_INTPF41_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	64

	9
	RG_PF41_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	74

	10
	1BP_PF31_S
	8.779
	0.0
	T/s
	37

	11
	2BP_PF31_S
	9.077
	0.0
	T/s
	42

	12
	3BP_PF31_S
	8.803
	0.0
	T/s
	41

	13
	4BP_PF31_S
	8.756
	0.0
	T/s
	40

	14
	5BP_PF31_S
	9.404
	0.0
	T/s
	39

	15
	6BP_PF31_S
	8.758
	0.0
	T/s
	38

	16
	1BP_PF2D_S
	8.813
	0.0
	T/s
	3

	17
	2BP_PF2D_S
	8.772
	0.0
	T/s
	2

	18
	3BP_PF2D_S
	8.738
	0.0
	T/s
	1

	19
	4BP_PF2D_S
	8.693
	0.0
	T/s
	6

	20
	5BP_PF2D_S
	8.839
	0.0
	T/s
	5

	21
	6BP_PF2D_S
	8.702
	0.0
	T/s
	4

	22
	1BP_PF2U_S
	8.974
	0.0
	T/s
	36

	23
	2BP_PF2U_S
	8.714
	0.0
	T/s
	35

	24
	3BP_PF2U_S
	8.962
	0.0
	T/s
	34

	25
	4BP_PF2U_S
	8.797
	0.0
	T/s
	33

	26
	5BP_PF2U_S
	8.573
	0.0
	T/s
	32

	27
	6BP_PF2U_S
	8.986
	0.0
	T/s
	31

	28
	VL_PF2U_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	56

	29
	VL_PF2DINT_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	54

	30
	VL_PF2DEXT_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	51

	31
	RG_PF2_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	71

	32
	VL_PF31S_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	33

	33
	VL_PF31M_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	34

	34
	VL_PF31L_S
	1.0
	0.0
	Wb/s
	35

	35
	1BP_PF2U_I
	8.789
	0.0
	T/s
	29

	36
	2BP_PF2U_I
	8.596
	0.0
	T/s
	28

	37
	3BP_PF2U_I
	8.916
	0.0
	T/s
	26

	38
	4BP_PF2U_I
	8.598
	0.0
	T/s
	27

	39
	5BP_PF2U_I
	8.824
	0.0
	T/s
	25

	40
	6BP_PF2U_I
	8.773
	0.0
	T/s
	30

	41
	VL_PF2U_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	55

	42
	VL_PF2DINT_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	53

	43
	VL_PF2DEXT_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	52

	44
	RG_PF2_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	72

	45
	VL_PF31S_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	57

	46
	VL_PF31M_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	59

	47
	VL_PF31L_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	61

	48
	1BP_PF31_I
	8.635
	0.0
	T/s
	19

	49
	2BP_PF31_I
	8.791
	0.0
	T/s
	20

	50
	3BP_PF31_I
	8.845
	0.0
	T/s
	21

	51
	4BP_PF31_I
	8.772
	0.0
	T/s
	22

	52
	5BP_PF31_I
	8.778
	0.0
	T/s
	23

	53
	6BP_PF31_I
	9.164
	0.0
	T/s
	24

	54
	1BP_PF2D_I
	8.796
	0.0
	T/s
	11

	55
	2BP_PF2D_I
	8.434
	0.0
	T/s
	12

	56
	3BP_PF2D_I
	8.761
	0.0
	T/s
	7

	57
	4BP_PF2D_I
	8.914
	0.0
	T/s
	8

	58
	5BP_PF2D_I
	8.567
	0.0
	T/s
	9

	59
	6BP_PF2D_I
	8.517
	0.0
	T/s
	10

	60
	1BP_PF41_I
	8.715
	0.0
	T/s
	13

	61
	2BP_PF41_I
	9.032
	0.0
	T/s
	18

	62
	3BP_PF41_I
	8.989
	0.0
	T/s
	17

	63
	4BP_PF41_I
	9.152
	0.0
	T/s
	16

	64
	5BP_PF41_I
	9.086
	0.0
	T/s
	15

	65
	6BP_PF41_I
	8.519
	0.0
	T/s
	14

	66
	VL_SHDPF41_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	68

	67
	VL_EXTPF41_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	65

	68
	VL_INTPF41_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	63

	69
	RG_PF41_I
	1.0
	0.0
	Wb/s
	73

	
	
	
	
	
	


